## 表4.5
表４.５ 既存防水層の診断表（例）＊（3）ウレタン塗膜防水
既存防水層診断
工法 | 防水保護種別 | 調査項目 |  | 劣化度 |  |  | 状況判定 | 写真番号
|  |  |  | Ⅲ（改修が必要） | Ⅱ（必要により補修） | Ⅰ（定期点検を）
漏水の有無 |  |  |  | 有り | 無し | 無し
露出防水工法 | © 塗膜防水 | 防水層の破断，損傷 |  | 防水層のひび割れ | 塗料のひび割れ | 塗料の異常を認めず
|  | 破断層の端末の剥離（奥行き） |  | 10 ㎜以上 | 3 ～10 ㎜未満 | 3 ㎜未満
|  | 立上り隅角部の浮き高さ |  | 100 ×300 ㎜以上 | 50 ×100 ㎜～100 ×300 ㎜未満 | 50 ×100 ㎜未満
| ｛ウレタン ゴムアス アクリル FRP その他（ ）｝ | 表面の塗料の消失等（面積比） |  | 30 ％以上 | 30 ％未満 | 塗料の変退色
|  | 防水層のフクレ | １個の大きさ（直径） | 500 ㎜以上 | 2 00 ～500 ㎜未満 | 2 00 ㎜未満
|  |  | 個数／2 5㎡ | 10 個以上 | 4 ～9個未満 | 3 個未満

## 表4.6
表４.６ 新築・新設下地の点検
新築・新設下地の点検
項 目 |  | 確認項目 | チェック項目 | 判 定
全般 | 乾燥性 | 目視して表面が乾燥した色になっていること | 午前1 1 時前後より2 時間ほど養生フィルムを張り，その結果，結露する水分がほとんどないこと。モルタル水分計を使用する方法もある。
| 汚れ | 接着の妨げとなる塵埃，油脂類，汚れ，錆等がないこと
平場 | 平坦性等 | 浮きがないこと | モルタルハンマーで試験する
反り，目違いがないこと
著しい突起がないこと
欠損がないこと
脆弱部がないこと
目地に防水に支障の有る目違いがないこと
| ドレン | 排水落とし口はウレタン防水用の物であること
竪固に取り付けてあり，欠損のないこと
|  | 周囲の水はけがよいこと | 皮すき等で表面をひっかいてみる
| 勾 配 | 1/20 ～1/50 を標準とする
立面 | パラペット | 水切りが良好なこと
| 壁立上り | 水切りが良好になるよう処理がしてあること
役物 | 出 隅 | 出隅は通りよく丸面等面取りがしてあること
| 入 隅 | 入隅は通りよく直角になっていること
| 架 台 | 架台下入隅に隙間のないこと
| 貫通パイプ | 所定の位置に竪固に取り付けてあること 欠損のないこと
設備機器
取付け金物