## 561-1
通気緩衝工法№1 現場チェックリスト（平場用）
現場名 |  |  |  |  | 作業部位
元請会社名 |  |  |  |  | 元請現場担当者名
防水工事会社名 |  |  |  |  | 防水工事職長名
作業項目 | 作業内容 | チェック者 | チェック項目 | チェック内容 | チェック時期 | チェック結果 |  | チェック日 | 管理者印
準備作業 | 工事内容 | 元請担当者･職長 | （1 ）作業範囲･数量 | ○計画書に基づく範囲･数量確認 | 作業前 |  | 再確認
再調整
|  |  | （2 ）工期・工程 | ○計画書に基づく工期・工程確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （3 ）作業日・時間 | ○作業可能な日と時間の確認 | 〃 |  | 〃
| 仮設等 | 元請担当者･職長 | （1 ）仮設昇降足場 | ○作業員昇降用足場の位置・配置・構造の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （2 ）荷揚設備 | ○荷揚設備の位置･種類･能力の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （3 ）材料等置場 | ○材料等の保管方法と置場の確認（消防法） | 〃 |  | 〃
|  |  | （4 ）発生材置場 | ○発生材置場の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  |  | ○産業廃棄物の集積場所と処理方法 | 〃 |  | 〃
|  |  | （5 ）仮囲い | ○仮囲いの位置・構造の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （6 ）トイレ・休憩所 | ○トイレ・休憩所の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （7 ）材料運搬経路と日・時 | ○材料運搬経路と日・時の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （8 ）電気 | ○電気（仮設）の位置と容量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （9 ）水道 | ○水道（仮設）の位置と供給量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （1 0 ）消火器 | ○消火器の有無 | 〃 |  | 〃
|  |  |  | ○必要数量 | 〃 |  | 〃
|  |  |  | ○配置場所 | 〃 |  | 〃

## 561-2
作業項目 | 作業内容 | チェック者 | チェック項目 | チェック内容 | チェック時期 | チェック結果 |  | チェック日 | 管理者印
準備作業 | 安全衛生 | 元請担当者･職長 | （1 ）墜落･感電･落下物 | ○作業員の墜落防止・感電防止・落下物の危険防止のための施設の確認 | 作業前 |  | 再確認
再調整
|  |  | （2 ）作業員の服装と安全装備 | ○服装の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  |  | ○ヘルメット・安全帯等の保護具の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （3 ）作業員の健康 | ○作業員の健康状態の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （4 ）入居者･近隣 | ○入居者及び近隣への安全対策 | 〃 |  | 〃
| 材料 | 職長 | （1 ）接着剤 | ○品名・荷姿・製造年月日・必要数量の確認 | 〃 |  | 交換
納入日確認
|  |  | （2 ）ウレタン塗膜防水材 | ○品名・荷姿・製造年月日・適用季節・必要量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （3 ）補強布 | ○品名・荷姿・必要量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （4 ）保護仕上塗料 | ○品名・荷姿・色・製造年月日・必要量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （5 ）副資材 | ○ジョイントテープ・シーリング材・補強布等の確認 | 〃 |  | 〃
| 機工具 | 職長 | （1 ）工具 | ○清掃用具・塗布工具等の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （2 ）撹拌機工具 | ○電動撹拌機の正常作動確認 | 〃 |  | 〃
○撹拌容器の確認
|  |  | （3 ）コードリール | ○機種・数量の確認 | 〃 |  | 〃
|  |  | （4 ）記録用機器 | ○写真・黒板等の確認 | 〃 |  | 〃
| その他 | 元請担当者・職長 | （1 ）現場の注意点 | ○その現場に固有の注意点の確認 | 〃 |  | 再確認
再調整
|  |  | （2 ）危険予知 | ○危険予知の対策確認 | 〃
|  |  | （3 ）天候 | ○降雨・降雪は | 作業前日 |  | 日程変更
○5℃以上か

## 561-3
作業項目 | 作業内容 | チェック者 | チェック項目 | チェック内容 | チェック時期 | チェック結果 |  | チェック日 | 管理者印
本作業 | 入場教育 | 職長 | （1 ）作業前の入場教育 | ○工事内容・仮設・安全衛生・材料・その他について作業員に通知・教育 | 作業直前 |  | 再教育
| 下地処理・調整 | 元請担当者・職長 | （1 ）下地処理 | ○パイプ廻り・架台・ドレン廻り処理 | 〃 |  | 再処理
○入隅は直角か
○出隅は丸面か
○モルタル浮き・欠損・ひび割れ処理
○端末の納まり
|  |  | （2 ）下地調整 | ○脆弱部･段差･凹凸のない平滑な下地か | 〃 |  | 再調整
|  |  |  | ○充分に乾燥しているか |  |  | 再乾燥
| 清掃 | 技能士 | （1 ）清掃 | ○ほこり･泥･レイタンス等を充分に清掃したか | 作業中 |  | 再清掃
| 接着剤 | 技能士 | （1 ）接着剤 | ○接着剤を所定の塗布量で均一に塗布したか | 作業中 |  | 再塗布
○オープンタイム･可使時間の確保
| 通気緩衝シート | 技能士 | （1 ）通気緩衝シートの張り付け | ○しわや浮き上りがないか | 作業中 |  | 再張付け
○ジョイントは突付けで，隙間は5 ㎜以内か
○入隅部（切付け）から30 ㎜程度手前で張仕舞いしているか
|  |  | （2 ）接合部（ジョイント）処理 | ○所定のジョイントテープでしわや浮き上りの無いジョイント処理を行ったか
○ジョイントテープの片よりは無いか
|  |  | （3 ）端末処理 | ○端末は所定のシーリング材で充分な処理をしたか
| 役物 | 技能士 | （1 ）補強塗り | ○ウレタン塗膜防水材で以下の箇所を1 0 0 ㎜以上補強塗りしたか | 作業中 |  | 再塗布
・ルーフドレン
・配管などの取合い
・出隅･入隅

## 561-4
作業項目 | 作業内容 | チェック者 | チェック項目 | チェック内容 | チェック時期 | チェック結果 |  | チェック日 | 管理者印
本作業 | 役物 | 技能士 | （2 ）シーリング処理 | ○シーリング材で以下の箇所を処理したか | 作業中 |  | 再処理
・ルーフドレン
・配管等と防水下地材との取合い
| 第一層 |  | （1 ）材料の調合･撹拌 | ○ウレタン塗膜防水材を所定の配合比で調合し，充分に撹拌したか | 〃 |  | 再調合
|  |  |  | ○可使時間に見合った量か |  |  | 再撹拌
|  |  | （2 ）第1 層目塗布 | ○ウレタン塗膜防水材を規定量で均一に塗布したか | 作業中 |  | 再塗布
| 第二層 |  | （1 ）第1 層目の確認 | ○第1 層目の成膜状態 | 第2 層目前 |  | 補修
○通気緩衝シートの不都合箇所の確認
|  |  | （2 ）材料の調合･撹拌 | ○ウレタン塗膜防水材を所定の配合比で調合し，充分に撹拌したか | 作業中 |  | 再調合
|  |  |  | ○可使時間に見合った量か |  |  | 再撹拌
|  |  | （3 ）第2 層目塗布 | ○ウレタン塗膜防水材を規定量で均一に塗布したか | 〃 |  | 再塗布
| 保護仕上塗料 |  | （1 ）第2 層目の確認 | ○第2 層目の成膜状態 | 保護仕上塗料塗布前 |  | 補修
○第2 層目の仕上り状態の確認
|  |  | （2 ）材料の調合･撹拌 | ○保護仕上塗料を所定の配合比で調合し，充分に撹拌したか | 作業中 |  | 再調合
|  |  |  | ○可使時間に見合った量か |  |  | 再撹拌
|  |  | （3 ）保護仕上塗料塗布 | ○保護仕上塗料を規定量で均一に塗布したか | 〃 |  | 再塗布
検査 | 自主検査 | 元請担当者・職長 | （1 ）工事箇所 | ○保護仕上塗料の成膜状態 | 保護仕上塗料硬化後 |  | 補修
○平場･立上り・役物等の仕上り状態
|  |  | （2 ）工事箇所周辺 | ○工事箇所周辺の片付け・清掃 | 〃 |  | 再清掃
|  |  | （3 ）仮設等 | ○仮設設備等の撤去･片付け・清掃の確認 | 〃 |  | 再確認

## 561-5
竣工検査 | 竣工検査は原則として発注者側（施主・設計者）と元請とで行うが，参考人として専門工事業者を参加させる場合がある。
検査項目として，
1 ．設計図書（現場説明書・特記仕様書・設計図・工事共通仕様書等）が要求した品質に達しているか。
2 ．施工計画書･施工要領書の内容に沿った施工が行われ，不都合が発生しなかったか。
3 ．請負代金の増減，及び工期の延長の有無等の確認が基本となり，ここで問題が生じなければ竣工図書の検査を行い，引き渡しとなる。
主な竣工図書は，
|  |  | 1 ）作業日報 | 2 ）工事写真
3 ）主要材料納入書（出荷証明書）
4 ）現場チェックリスト（本書）
5 ）産業廃棄物最終処理証明書
等。